## ROZVRH
Kurz Radiologická fyzika
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2018-09-11
8:00 -9:00
Ing. Irena Koniarová, Ph. D.
Interakce ionizujícího záření s hmotou
9:05 -10:05
Ing. Irena Koniarová, Ph. D.
Detektory ionizujícího záření, klinická dozimetrie v radioterapii
10:20 - 11:20
Ing. Irena Koniarová, Ph. D.
Zajištění kvality v radioterapii.
11:30 - 12:30
Ing. Pavel Dvořák, Ph. D.
Plánování radioterapie.
Lékařský dohled nad radiačními pracovníky.
13:00 - 14:00
Ing. Pavel Dvořák, Ph. D.
Zdroje záření v radioterapii, generování fotonových svazků a urychlených částic.
14:05 - 15:05
Ing. Pavel Dvořák, Ph. D.
Příslušenství ozařovacích přístrojů. Nové ozařovací přístroje.

## ANOTACE
ANOTACE - Kurz Radiologická fyzika
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2016-09-26
INTERAKCE ZÁŘENÍ S HMOTOU, DOZIMETRIE
Stavba atomu, vznik a vlastnosti ionizujícího záření. Obecné vlastnosti radioaktivní přeměny. Přeměna alfa, beta, emise gama. Veličiny, jednotky.
Obecné charakteristiky interakce ionizujícího záření s látkou. Interakce těžkých a lehkých nabitých částic, interakce fotonového záření.
Detektory ionirujícího záření, klinická dozimetrie v radioterapii. Kalibrace ozařovače.
ZDROJE ZÁŘENÍ V RADIOTERAPII, PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
Radionuklidové ozařovače v zevní radioterapii a v brachyterapii. Lineární urychlovače - generování elektronových a fotonový ch svazků.
Urychlovače částic, hadronová terapie.
Příslušenství ozařovačů. Zobrazovací přístroje v radioterapii (CT, simulátory, CT simulátor, kV obrazové systémy, EPID atd.)
Nové moderní ozařovací přístroje (CyberKnife, tomoterapie atd.)
PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE, ZAJIŠTĚNÍ KVALITY
Základní parametry elektronových a fotoných svazků. Průběh hloubkových dávkových křivek. Faktory velikosti pole, klínové faktory.
Obecné charakteristiky interakce ionizujícího záření s látkou. Interakce těžkých a lehkých nabitých částic, interakce fotonového záření.
Homogenita, symetrie, polostín svazku.
Plánovací a verifikační systémy. Vstupní a výstupní parametry plánovacích systémů. Algoritmy pro výpočet dávky.
Zajišťování kvality v RT - systémy zkoušek a testů provozní stolsti. Programy zabezpečování jakosti.